## Sheet1
额温枪自研信息汇总
芯片厂家 | 芯片型号 | 是否带BLE | 状态 | 是否套片 | 套片配套芯片型号 | BLE外挂 | 预计成本 | 预计研发时间 | 性能分析
合泰 | 2752 | N | 小改动 | N |  | Y |  |  | 测试需要静置20min 担心处理温漂不好
芯海 | 18M88 | N | 小改动 | N |  | Y |  |  | 主控只能烧录5-6次 NPT，不是FLASH烧录，烧录次数受限
泰凌 | 8251 | Y | 小改动 | Y | 24bit ADC | N |  |  | 不具备LCD驱动，纯蓝牙主控